Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Број: 404-02-64/6-5/2017-22

Датум: 25. април 2017. године Немањина 22-26

Б е о г р а д

ПОЈАШЊЕЊЕ  (5) У  ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ – услуге интернета на 278 локација у Републици Србији

У отвореном поступку јавне набавке услуге интернета на 278 локација у Републици Србији за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  ЈН бр. 17/2017, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, поднет je захтев за појашњење конкурсне документације.

У складу са одредбама чл. 63. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Министарство за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања на постављенo питањe, доставља следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:	Које софтверско решење се користи за бацкуп серверске, доменске и апликативне инфраструктуре Наручиоца а која је предмет одржавања/селидбе?

ОДГОВОР 1:  Наручилац нема лиценцирано софтверско решење (то је у надлежности фирме која нам тренутно ради одржавање)

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је Наручилац услуге сагласан са тиме да је бацкуп података пре започињања одржавања и пресељења предметне опреме његова одговорност?

ОДГОВОР 2: Пресељење опреме ће бити кад уговор већ буде потписан па самим тим је то одговорност фирме која добије на тендеру а не наручиоца.

ПИТАЊЕ 3:

Да ли је сва опрема која је предмет одржавања/селидбе исправна и функционална? Уколико постоји и неисправна опрема да ли ће и она бити предмет одржавања и селидбе?

ОДГОВОР 3: Сва је опрема исправна, селе се и сервери који тренутно нису у функцији (комплетна опрема која се налази код провајдера који нам тренутно испоручује услугу)

ПИТАЊЕ 4:

Да ли је могућ/дозвољен удаљени надзор опреме која је предмет одржавања?

ОДГОВОР 4: Да

ПИТАЊЕ 5.

Да ли је могућ увид у тренутну локацију опреме која је предмет будуће селидбе/одржавања? Ако јесте, можемо ли добити термин за поменути обилазак?

ОДГОВОР 5: Опрема се налази код провајдера који нам тренутно испоручује услугу. Није уговорено да они имају обавезу да дозволе приступ у своју сервер салу трећим лицима.

ПИТАЊЕ 6:

Да ли је Наручилац сагласан са ангажовањем осигурања током демонтаже, транспорта и монтаже опреме која је предмет селидбе? –

ОДГОВОР 6: Да, ако је о вашем трошку

ПИТАЊЕ 7:

Из колико домена се састоји доменска инфраструктура (број фореста) која је предмет одржавања?

ОДГОВОР 5: Два фореста.

ПИТАЊЕ 8:

Да ли су и остали сервиси који су набројани (финансијска апликација, FTP, Mdeamon,...) предмет будућег одржавања? –

ОДГОВОР 8: Да, али на пример није обавеза функционалност финансијске апликације али јесте одржавање сервера на коме се она налази.

Док је за рецимо Мдеамон и слични вендорски сервери комплетна одговорност за функционалност фирме која добије на тендеру

ПИТАЊЕ 9.

Који сервери од наведених у табели за  одржавање су физичке а који виртуалне машине?

ОДГОВОР 9:  Већина сервера је виртуализовано

ПИТАЊЕ 10:

Да ли се под одржавањем доменске инфраструктуре подразумева  само превентивно и реактивно одржавање функционалности АД и АД-у припадајућих сервиса  или Наручилац захтева и свакодневну администрацију (отварање налога, креирање група, отварање маил налога,...)?

ОДГОВОР 10: Наручилац захтева свакодневну администрацију, поред овог што сте ви навели и подизање нових сервера, прелазак са физичких на витуалне сервере и слично. Комплетна администрација СВИХ сервера, а све по налогу Одељења за информатику наручиоца

ПИТАЊЕ 11:

Сугеришемо Наручиоцу да није могуће понудити фиx тиме од 8 сати за софтверске сервисе и решења, поготово не за софтвере који су изашли из подршке вендора (Windows 2003, ISA сервер,...) у том смислу потребно је и изменити конкурсну документацију.

ОДГОВОР 11: У сарадњи са одељењем за информатику наручиоца сервере који су изашли из вендорске подршке пребацићете на новије верзије оперативних система ако није могуће поправити их за 8 сати.

ПИТАЊЕ 12:

Да ли је замена сервиса који су изашли из вендорске подршке а наведени су за одржавање предмет овог модела Уговора?

| ОДГОВОР 12: Да | ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Станиша Грковић, члан Комисије |
| --- | --- |